{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["新申请","www.hngcjs.cn"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新申请","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,4],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[12,2,15,2],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["河南省2016年第六批新申请（增项）建设工程质量检测机构资质审查意见汇总表"]
["序号","地市","单位名称","资质类别","审核情况","备注"]
[1,"周口","周口市万诚室内空气检测治理有限公司","见证取样（增项）","1.缺设备及检定证书：分析天平、电子天平、台秤、贯入阻力仪、石粉含量测定仪、含气量测定仪、钢绞线试验机、洛氏硬度计、软化点仪、延度仪、针入度仪等；2.缺三片四片叶轮搅拌器检定证书；3.缺：预应力钢绞线、锚夹具检验参数"]
[2,"洛阳","洛阳伟诚工程检测有限公司","钢结构","符合"]
[3,"开封","杞县建设工程质量检测有限公司","主体结构（增项）","缺注册师注册信息"]
[4,"郑州","河南省建科院工程检测有限公司","钢结构（增项）","符合"]
[{"$nulls":3},"建筑节能（增项）","符合"]
[5,"兰考","河南钜正建设工程质量检测有限公司","主体结构（增项）","缺二级注册结构师张海鹰注册相关资料"]
[6,"郑州","河南省政院检测研究院有限公司","主体结构（增项）","1.缺设备及检定证书：百分表、刻度放大镜等；2.未提供二级注册结构师杨叶辉注册号"]
[7,"郑州","郑州市实峰建筑工程检测有限公司 ","建筑节能（增项）","1.申请表封面机构名称“郑州市实峰建筑工程检测有限公司”，机构基本情况则为“郑州市建筑工程检测有限公司”"]
[8,"开封","开封市建信建筑节能检测有限公司","见证取样（增项）","缺设备及检定证书：贯入阻力仪、含气量测定仪、钢绞线试验机、洛氏硬度计、软化点仪、延度仪、针入度仪、雷氏夹、亚甲蓝试验仪等"]
[9,"郑州","郑州铭源建筑工程检验检测有限公司","见证取样","1.缺设备及检定证书：贯入阻力仪、含气量测定仪、钢绞线试验机、洛氏硬度计、软化点仪、延度仪、针入度仪等；2.计量认证参数中无沥青类检测参数"]
[{"$nulls":3},"建筑节能","符合"]
[{"$nulls":3},"室内环境","1.缺中高级（3年以上）职称人数1人；2.缺上岗人数1人；3.缺计量认证参数：涂料中有害物质含量、胶粘剂中有害物质含量、壁纸中甲醛计量、涂料、胶粘剂、壁纸"]
[{"$nulls":3},"主体结构","1.缺少构件尺寸、变形、裂缝等参数要求及相应的检测仪器设备、检定证书要求；2.缺注册师熊国徽的相关资料"]
[10,"南阳","南阳市通阳建筑工程质量检测有限公司","见证取样（增项）","符合"]
[11,"南阳","桐柏淮鑫建设工程检测有限公司","主体结构（增项）","1.缺设备及检定证书：压力机、原位压力仪；2.缺注册师相关资料"]
[12,"平顶山","叶县科正建设工程质量检测有限公司","见证取样","1.缺中高级（三年以上）职称1人；2.缺人员社保信息明细；3.缺设备：贯入阻力仪、含气量测定仪、钢绞线试验机、洛氏硬度计、软化点仪、延度仪、针入度仪；4.缺设备检定证书：负压筛析仪、勃氏透气仪、恒温水浴锅、雷氏夹、雷氏夹膨胀测定仪、变形测量仪、针片状规准仪、击实仪、分析天平；5.缺计量认证参数：预应力锚具、夹具，沥青、沥青混合料，混凝土外加剂：6.缺中级职称人员从业经历资料"]
[13,"新乡","新乡市成龙建筑工程检测有限公司","建筑节能（增项）","符合"]
[14,"南阳","南阳市卓远建设工程质量检测有限公司","主体结构（增项）","符合"]
[{"$nulls":3},"室内环境（增项）","符合"]
[15,"焦作","焦作市建科工程检测有限公司","建筑节能（增项）","符合"]
[16,"郑州","河南黄科工程技术检测有限公司","钢结构（增项）","符合"]
[17,"焦作","孟州市建诚建设工程质量检测有限公司","主体结构（增项）","符合"]
[18,"新乡","河南省科建建设工程质量检测有限责任公司","室内环境","1.缺设备及检定证书：穿孔萃取仪；2.缺：涂料中有害物质含量、胶粘剂中有害物质含量、壁纸中甲醛计量认证参数"]
[{"$nulls":3},"建筑节能","符合"]
[19,"许昌","许昌市建设工程质量检测站","建筑幕墙（增项）","符合"]
[20,"鹤壁","鹤壁市政兴检测技术服务有限公司","主体结构","1.缺混凝土预制构件性能检测项目；2.注册结构师未注册到位；3.缺设备及检定证书：砂浆贯入仪"]
[{"$nulls":3},"见证取样","1.缺设备及检定证书：雷氏夹、恒温水养护箱、抗折强度试验机、三片四片叶轮搅拌器、勃氏透气仪、雷氏夹、石粉含量测定仪等；2.按照豫建[2016]号文资质认定证书缺：预应力钢绞线、锚夹具检验参数"]
[21,"郑州","黄河勘测规划设计有限公司","钢结构（增项）","符合"]

{"sheet":"www.hngcjs.cn","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}