{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["就位","www.hngcjs.cn","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"就位","index":0,"n_rows":176,"n_cols":6,"rows_kept":176,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[9,0,12,0],[9,1,12,1],[9,2,12,2],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[28,0,32,0],[28,1,32,1],[28,2,32,2],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[54,2,56,2],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[57,2,58,2],[59,0,63,0],[59,1,63,1],[59,2,63,2],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[69,0,72,0],[69,1,72,1],[69,2,72,2],[73,0,74,0],[73,1,74,1],[73,2,74,2],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,77,2],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[80,0,81,0],[80,1,81,1],[80,2,81,2],[82,0,83,0],[82,1,83,1],[82,2,83,2],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[84,2,86,2],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[87,2,88,2],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[89,2,92,2],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[94,2,96,2],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[97,2,98,2],[101,0,105,0],[101,1,105,1],[101,2,105,2],[106,0,110,0],[106,1,110,1],[106,2,110,2],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[112,2,113,2],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[116,2,117,2],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[118,2,119,2],[122,0,126,0],[122,1,126,1],[122,2,126,2],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[127,2,128,2],[129,0,130,0],[129,1,130,1],[129,2,130,2],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[131,2,132,2],[135,0,138,0],[135,1,138,1],[135,2,138,2],[139,0,143,0],[139,1,143,1],[139,2,143,2],[145,0,150,0],[145,1,150,1],[145,2,150,2],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[151,2,152,2],[154,0,155,0],[154,1,155,1],[154,2,155,2],[157,0,163,0],[157,1,163,1],[157,2,163,2],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[166,2,167,2],[168,0,170,0],[168,1,170,1],[168,2,170,2],[171,0,175,0],[171,1,175,1],[171,2,175,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2："]
["河南省2016年第六批建设工程质量检测机构资质就位审查意见汇总表"]
["序号","地市","单位名称","资质类别","审核情况","备注"]
[1,"开封","杞县建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","缺雷氏夹检定/校准证书"]
[2,"焦作","焦作市建设工程质量检测站","主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","缺设备及检定证书：铆钉拉拔仪、可燃性试验炉、低温冰箱"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","符合"]
[{"$nulls":3},"地基基础（监测）一级","缺设备及检定证书：基坑内力测试用应力、应度测试仪"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","1.缺设备：100KN试验机、砖用卡尺；2.缺100KN万能试验机、砖试样制备搅拌设备、砖试样制备振动设备检定证书"]
[3,"洛阳","偃师市工建工程检测有限公司","地基基础二级","符合"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","缺材料表面氡析出率测定装置检定证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","符合"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","申请表中技术负责人基本情况与附件材料不符"]
[4,"郑州","河南省建筑科学研究院有限公司","室内环境一级","符合"]
[5,"郑州","河南光大工程质量检测有限公司","主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"钢结构","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","符合"]
[6,"开封","河南技源工程检测有限公司","地基基础二级","1.缺孟华、常宝林、尹泽、张晓晖、贾成伟无社保资料；2.缺3套静载设备，缺大梁、重锤、配重材料"]
[7,"汝州","汝州市博兴建筑工程质量检测有限公司","见证取样二级","缺设备检定证书：雷氏夹、雷氏夹膨胀测定仪、亚甲蓝测定仪、容量筒、针片状规准仪、压碎指标测定仪、混凝土振动台"]
[8,"洛阳","洛阳博达检测技术有限公司","钢结构","缺无损检测人员（特殊岗位）培训证"]
[9,"洛阳","洛阳嘉清检测技术有限公司","室内环境二级","符合"]
[10,"新乡","新乡市新凤建设工程检测有限公司","见证取样二级","符合"]
[11,"漯河","漯河市郾城区求是建设工程质量检测站","见证取样一级","缺设备检定证书：秒表、0.045,0.08试验筛、雷氏夹、雷氏夹膨胀测定仪、量筒、亚甲蓝测定仪、维勃稠度仪、坍落度仪"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","1.缺注册结构师刘磊相关资料；2.缺设备及检定证书：点荷仪、推出仪"]
[12,"长垣","长垣县科信建设工程检测有限公司","主体结构二级","1缺二级注册结构师相交资料；2.缺杨丽琴培训证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","缺三金发票及缴费凭证"]
[13,"洛阳","洛阳市吉信建筑工程质量检测有限公司","主体结构二级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","缺设备及鉴定证书：0.045mm水泥试验筛"]
[14,"信阳","信阳市瑞丰建设工程检测有限公司","见证取样二级","缺建筑外窗检测设备检定证书"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","所配混凝土水泥标准养护箱不符合试件养护室（箱）的技术要求"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","缺：注册结构师刘道富注册材料"]
[{"$nulls":3},"地基基础二级","1.缺注册师陈鹏洲及检测人员李晓明、袁海亮、李铭钦社保资料；3.缺李铭钦、王亚辉培训证"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","符合"]
[15,"郑州","河南建院建筑材料检测有限公司","建筑节能一级","符合"]
[16,"郑州","河南省建科院工程检测有限公司","见证取样一级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[17,"信阳","光山县金固建设工程检测服务有限公司","室内环境二级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","1.缺培训证书，仅提供成绩证明；2.缺注册师范保超三金缴费清单"]
[18,"郑州","郑州矿区恒信达工程质量检测有限公司","主体结构二级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","缺设备及检定证书：100KN万能试验机"]
[19,"巩义","巩义市荣达建设工程检测有限公司","室内环境二级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","符合"]
[{"$nulls":3},"地基基础二级","缺高工一人"]
[20,"商丘","虞城县中阳工程质量检测有限公司","见证取样二级","1.缺设备及检定证书：变形测量仪、砖试样制备搅拌设备；2.缺技术负责人孔庆根中级职称证书；3.缺计量认证参数：砌块、含水率、吸水率"]
[21,"安阳","安阳市建筑设计研究院岩土工程公司","地基基础二级","1.张海峰等15人养老保险由安阳市建筑设计研究院缴纳：2.缺王平征等10人医疗保险，缺李金明等14人失业险"]
[22,"新乡","新乡县昌新建设工程检测有限公司","主体结构二级","1.中级（含中级）以上职称人员少1人；2.缺王建设工程师职称证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","缺中级职称一名"]
[23,"新乡","新乡市成龙建筑工程检测有限公司","见证取样一级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[24,"商丘","商丘市中原建设工程质量检测有限公司","主体结构二级","符合"]
[25,"三门峡","三门峡华盛建筑检测有限责任公司","地基基础二级","1.缺高应变力传感器证明材料；2.缺技术负责人郭文华及张国俊社保资料"]
[26,"焦作","焦作市金石建设工程质量检测有限公司","主体结构二级","缺注册师刘艳红注册信息及三金缴费清单"]
[27,"郑州","郑州市城市建设工程检测有限责任公司","市政道路","符合"]
[28,"新乡","延津县中正建设工程检测有限公司","见证取样二级","符合"]
[29,"南阳","南阳市通阳建筑工程质量检测有限公司","建筑节能二级","缺现场外窗气密性检测仪检定证书"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","符合"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","符合"]
[30,"洛阳","洛阳梦森建筑工程质量检测有限公司","建筑节能二级","缺技术负责人刘咏高级职称证书"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[31,"郑州","河南中建建设工程检测有限公司","室内环境二级","缺恒温箱及检定证书"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","1.钢筋位置测定仪（DJGW-2A）校准证书与申报单位不一致；2.缺注册师李海川注册号资料"]
[{"$nulls":3},"市政道路","1.缺设备检定证书：加速磨光机、混凝土冻融试验机、井盖压力试验机、连续平整度仪、水泥试件养护箱等的检定证书；2.缺计量认证参数：混凝土路面砖、透水路面砖（几何尺寸、外观质量）、现场检测（回弹法测混凝土强度、钻芯法测混凝土强度、超声回弹测混凝土强度）"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","1.李氏瓶、负压筛、钢直尺检定/校准证书为河南爱德工程检测有限公司；2.方孔筛、容量瓶、含气量测定仪检定/校准证书为河南惠北建筑材料检测有限公司；3.缺厂房房屋出租方产权证明；3.缺台秤、秒表、雷氏夹、雷氏夹膨胀仪、混凝土振动台、针片状规准仪校准/检定证书"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.缺技术负责人李永革高级职称证书；2.缺设备检定证书：外径千分尺"]
[32,"郑州","郑州铁路豫鼎工程检测有限公司","主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","符合"]
[33,"南阳","西峡县龙安建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","缺设备检定证书：片状规准仪"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","1.缺设备：钢筋探测仪1台、原位轴压仪1台、2000KN压力机1台；2.缺注册结构师相关信息"]
[34,"南阳","桐柏淮鑫建设工程检测有限公司","见证取样二级","缺设备及检定证书：100KN、1000KN万能机，300KN恒应力，300KN、2000KN压力机，5000KN电子拉力试验机，低温箱，击实仪，门窗检测仪"]
[35,"许昌","许昌博翔建设工程质量检测有限公司","主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","1.缺设备：冻融试验机1台；2.缺远红兵工程师证"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","缺设备恒温箱及校准证书"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.缺设备：外径千分尺、建材制品单体燃烧实验装置；2.缺设备检定证书：外径千分尺、现场气密性设备；3.缺计量认证参数：现场气密性、型材、幕墙玻璃检测、电线电缆缺截面积、胶粘剂、拉伸粘接强度、抹面胶浆拉伸粘接强度、抗震剂拉伸粘接强度、界面砂浆压剪粘接强度、无机类保温浆料"]
[36,"安阳","安阳金鼎建设工程质量检测有限责任公司","主体结构二级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","符合"]
[37,"开封","开封市建信建筑节能检测有限公司","建筑节能二级","缺氧指数、建材制品单体燃烧试验装置检定证书"]
[38,"信阳","新县伟业建设工程质量检测有限责任公司","见证取样二级","缺检定证书：雷氏夹膨胀测定仪、100KN/300KN/1000KN试验机、三/四片叶轮搅拌器、60L搅拌机、维勃稠度仪、1m×1m振动台、2000KN试验机、混凝土抗渗仪、标养室、砂浆稠度仪、击实仪、试样搅拌/振动设备、电子拉力试验机、分析天平、电子天平、秤、天平"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","缺注册师芮娟的注册号及相关资料"]
[39,"邓州","邓州市兴科建设工程质量检测有限责任公司","见证取样一级","1.缺砖抗风化性能参数；2.缺秒表、李氏瓶、维卡仪、玻璃容器、砖用卡尺、试模、测厚仪、弯折板检定/校准证书或照片"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","1.缺设备及检定证书：砂浆贯入仪；2.缺二级注册师吴波英注册证书及相关资料；3.缺经纬仪检定/校准证书"]
[40,"南阳","南阳豫鑫建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","缺徐改革注册信息及相关资料"]
[41,"郑州","郑州共图建设工程检测有限公司","见证取样一级","1.缺检定/校准证书：负压筛析仪1台、试验筛0.045mm，100KN、300KN万能试验机；2.所提供的检定/校准证书无内容"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[42,"洛阳","河南省豫翔工程检测有限公司","主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"地基基础（监测）一级","缺检定证书：静载设备检定证书10套、基坑内力测试仪"]
[{"$nulls":3},"建筑节能","缺设备检定证书：万能材料试验机"]
[43,"南阳","南阳市圣源建设工程质量检测有限责任公司","建筑节能二级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","缺设备检定证书：秒表1台，温度计3只"]
[44,"南阳","南阳市圣奥建设工程质量检测有限责任公司","主体结构一级","缺贾东谊的注册师信息"]
[{"$nulls":3},"市政道路","缺设备检定证书：1个回弹仪、1个烘箱"]
[{"$nulls":3},"室内环境一级","缺设备及检定证书：恒温箱"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","符合"]
[45,"安阳","安阳科行工程质量检测咨询有限公司","市政道路","提供养老保险发票与申报单位不一致"]
[46,"南阳","南阳市圣泰建设工程质量检测有限责任公司","见证取样一级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"地基基础一级","缺设备基坑内力测试用应力、应变测试仪检定证书"]
[47,"驻马店","正阳县建科建设工程质量检测有限公司","主体结构二级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","1.持证上岗人员缺一人；2.缺变形测量仪、不透水仪、勃氏透气仪等的检定证书"]
[48,"焦作","温县建筑材料检测有限公司","见证取样二级","缺参保人员名单"]
[49,"商丘","睢县春风建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","1.缺设备及检定证书：试验筛（0.045,0.08），1L、2ml、5ml容量瓶/移液管，环刀，击实仪，天平（1个）、台秤（2个）；2.缺受压钢模（人工砂压碎值）检定证书"]
[50,"驻马店","驻马店市顺达建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","1.缺设备检定证书：试验筛（0.045mm，0.08mm）、烘干箱、秒表、李氏瓶、恒温水浴锅、雷氏夹、雷氏夹膨胀测定仪、温湿度计、恒温恒湿标准养护箱、打点机、坍落度筒、砂试验筛、（2ml，5ml）移液管、容量筒、混凝土振动台等；2.缺少李东方、刘沁莹、李娟、陈立、职占鑫等五人的社会保险缴费证明"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1..技术负责人李东方无高级职称；2.缺4人中级证书；3.缺王秀娟培训证；4.缺分析天平、电子万能试验机、压力机、低温箱、游标卡尺、千分尺、干燥箱等检定证书；5.外窗保温性能检测装置校准证书名称错误；6.缺王秀娟、吴富文、袁海洋社会保险资料"]
[{"$nulls":3},"地基基础二级","1.人员数量不满足要求（汇总表中仅11人；2.缺丁国成社保资料；3.缺8套静载仪器、钢梁2根；4.缺3台500T千斤顶证明材料；4.缺高应变传感器检定证书"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","1.缺设备：1台钢筋位置检测仪、拔出仪、2台砂浆回弹仪；2.缺注册师邵雷超的注册信息"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","1.缺设备：恒流采样器2台、恒温箱1台、恒温水浴锅1台；2.缺设备检定证书：电热鼓风干燥箱1台、恒流采样器2台、恒温箱1台、恒温水浴锅1台等的检定证书"]
[51,"郑州","河南黄科工程技术检测有限公司","城市桥梁","1.缺注册岩土师的相关信息；2.钢结构资质获得后符合"]
[{"$nulls":3},"室内环境","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","1.持培训证人数缺8人；2.缺设备及检定证书：砖、陶瓷砖、窗；3.缺检定证书：数显陶瓷砖抗折试验机"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.缺：技术负责人郑光和高工职称证、蔡怀森中级证书；2.缺建材制品单体燃烧试验装置检定证书"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[52,"开封","河南河大建设工程质量检测有限公司","市政道路","1.缺设备：取芯机、切割机、路面弯沉仪、铺砂仪、触探仪；2.缺设备检定证书：非金属超声仪、分光光度计、加速磨光机、维勃稠度仪、抽提仪、铺砂仪、酸度计、裂缝放大仪、9个百分表；3.缺在职检测个人缴纳社会保险证明材料（养老保险）及劳动关系证明材料"]
[53,"鹿邑","鹿邑县大地工程检测有限公司","主体结构二级","缺徐绍正、陈杰、李胜男社保、失业、医疗保险资料"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","1.缺刘丙才养老保险资料；2.缺设备：低温箱、不透水仪、温湿度计、抗折强度试验机、水泥胶砂搅拌机、试样制备试模（1套）；3.试模（40mm×40mm×160mm）数量不详"]
[54,"汝州","汝州市华清建筑工程室内环境检测有限公司","室内环境二级","缺恒温箱校准证书"]
[55,"焦作","沁阳市和平工程质量检测服务有限公司","见证取样二级","缺检定/校准证书：各式玻璃容器、秒表、针片状规准仪、砖用卡尺、水平尺、蒸煮箱"]
[56,"南阳","唐河县恒信工程检验有限公司","主体结构二级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","符合"]
[57,"滑县","滑县永信建设工程质量检测有限责任公司","主体结构二级","1.缺注册师的注册资料；2.缺所有设备检定证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","缺设备检定/校准证书"]
[58,"焦作","孟州市建诚建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","符合"]
[59,"平顶山","郏县科正建设工程质量检测有限公司","见证取样二级","缺2000KN压力试验机检定证书"]
[60,"郑州","黄河勘测规划设计有限公司","主体结构","1.缺经纬仪、水准仪、全站仪等设备；2.缺注册师范昱注册信息"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","1.缺设备：恒温箱、水浴锅各一台，干燥器2个；2.缺设备及检定证书：土壤氡检测仪、空气氡检测仪、电热鼓风干燥箱、恒温水浴锅各1台"]
[{"$nulls":3},"见证取样","符合"]
[{"$nulls":3},"城市桥梁","1.缺注册岩土师、注册结构师材料；2.钢结构资质取得后再批准"]
[{"$nulls":3},"地基基础（监测）","1.申请级别不详；2.按一级：缺社保20人、医保及失业保险8人，设备缺5000KN以上千斤顶6台，5000KN以下千斤顶2台，缺静载设备8套；3.按二级缺：5000KN以上千斤顶2台"]
[61,"洛阳","洛阳市立业建筑质量检测有限公司","主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","缺检定/校准证书或照片：负压筛析仪、秒表、雷氏夹、试模、线材弯曲试验机、受压钢模、环刀、密度测定器、纵向限制器、水平尺、试样制备试模、低温柔度机械弯曲装置"]
[62,"三门峡","三门峡恒大建设工程检测有限公司","见证取样二级","缺设备：游标卡尺、蒸煮箱"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","符合"]
[63,"南阳","河南省罡正检测有限公司","主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","提供刘东雅、易涛高级工程师证书及占中春、张跃、和江永中级职称职称审批表及批文"]
[64,"新乡","河南省恒泰工程检测有限公司","地基基础二级","符合"]
[65,"南阳","内乡县科达试验检测有限公司","见证取样","1.缺崔中红社会保险；2.缺秒表、雷氏夹、雷氏夹膨胀测定仪、游标卡尺、1m钢直尺、5ml/2ml移液管、1L量筒、环刀、砖用卡尺、水平尺、测厚计、试样制备试模一套检定/校准证书/照片"]
[66,"郑州","河南省建科建筑产品检测有限公司","地基基础二级","1.持培训证人员缺1人；2.仪器设备数量无证明材料；3.除一台基桩声波检测仪外，其他仪器均无检定证书；4.缺高工苗燕玲社会保险"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.缺：董艳培训证书；2.缺郭柳洲、周超越、刘志伟中级职称证书；3.缺外径千分尺、氧指数测定仪检定证书；4.缺电线电缆计量认证参数"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","1.缺设备及检定证书：气相色谱仪、热解析仪、空气测氡仪、恒温箱、穿孔萃取仪各一台，恒流采样器、干燥器各2台；2.缺：穿孔萃取仪各一台，干燥器2台证明材料；3.缺刘志伟职称证书"]
[{"$nulls":3},"市政道路","1.缺设备：取芯机、切割机、摇筛机、电动脱模器、分层度仪；2.缺设备检定证书：7个百分表、应力环、铺砂仪、水泥抗折试验机；3.缺郑红霞工程师证"]
[67,"济源","济源市建设工程质量检测站","地基基础二级","缺注册师车斌社保资料"]
[{"$nulls":3},"主体结构二级","缺设备及检定证书：高强回弹仪1台"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.缺设备检定证书：电阻测试仪、氧指数仪；2.缺计量认证参数：型材抗剪强度"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","缺设备及鉴定证书：气相色谱仪、热解析仪、测氡仪、恒温箱各一台"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","缺设备：三叶或四叶搅拌机"]
[68,"洛阳","洛阳康平工程检测有限公司","室内环境二级","1.缺设备及检定证书：1台恒流采样仪；2.缺计量认证参数：无机非金属材料和装修材料表面氡析出率参数，土壤表面氡析出率，外加剂中有害物质甲醛含量参数，人造木板游离甲醛含量（穿孔法）参数"]
[69,"许昌","许昌市建设工程质量检测站","市政道路","符合"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","缺导热系数仪检定证书"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","符合"]
[{"$nulls":3},"钢结构","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","符合"]
[70,"焦作","焦作市中昊工程检测有限责任公司","主体结构二级","缺2台拉拔仪（后锚固）检定/校准证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样二级","符合"]
[71,"安阳","安阳市兴盛市政工程检测有限公司","市政道路","符合"]
[72,"驻马店","遂平县明诚建设工程质量检测有限公司","主体结构二级","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样","1.缺三金发票；2.缺设备及检定证书：1000KN万能试验机证明材料校验证书；3.缺门窗检测仪检定证书"]
[73,"新乡","新乡市大成建筑材料检测有限公司","见证取样","1.缺三金发票及凭证；2.缺所有设备检定证书；3.缺张新安职称证"]
[74,"平顶山","平顶山市建设工程检测技术中心","市政道路","设备检定证书缺：分光光度计、维卡仪、酸度计、应力环等"]
[{"$nulls":3},"见证取样","符合"]
[{"$nulls":3},"建筑节能","缺设备：养护箱、氧指数仪检定证书"]
[{"$nulls":3},"地基基础二级","1.注册师方磊未注册到位；2.非检定设备缺：8T重锤、8m钢梁2根、6-8m钢梁1.根、配重1000吨；3.检定设备缺：6套静载仪、3台500T千斤顶、1台低应变设备、1套高应变设备、1套超声波设备"]
[{"$nulls":3},"室内环境","符合"]
[{"$nulls":3},"钢结构","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构","符合"]
[75,"驻马店","遂平县金居室内环境检测有限公司","室内环境二级","缺仪器设备证明材料及检定证书"]
[76,"洛阳","洛阳益合工程检测有限公司","地基基础","缺4台500T千斤顶检定证书"]
[77,"洛阳","河南天基建设工程质量检测有限公司","建筑节能二级","缺：张方、杨俊森工程师证书"]
[{"$nulls":3},"市政道路","1.缺设备及检定证书：混凝土管材内、外压试验机、磨光机、磨耗试验机、酸度计等"]
[78,"郑州","河南永盛环境检测工程有限公司","室内环境二级","符合"]
[{"$nulls":3},"主体结构一级","1.缺质量负责人、二级注册师王洁主体培训证书；2.培训人数不足20人"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","符合"]
[79,"洛阳","洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司","主体结构一级","1.未提供设备检定/校准证书；2.未提供资质认定证书附表"]
[{"$nulls":3},"室内环境二级","1.缺设备：材料表面氡析出率、分析天平、电热鼓风干燥箱、恒温箱、恒温水浴锅、干燥器、穿孔萃取仪；2.缺所有设备的检定证书"]
[{"$nulls":3},"见证取样一级","1.缺设备证明材料和校验证书；2.缺计量认证附表；3.缺三金发票"]
[{"$nulls":3},"建筑节能二级","1.缺计量认证附表；2.缺设备检定证书"]
[{"$nulls":3},"市政道路","1.缺资质认定/计量认证附表；2.缺仪器设备检定证书；3.缺人员培训证"]

{"sheet":"www.hngcjs.cn","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}