{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["新申请","www.hngcjs.cn"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新申请","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017年第五批建设工程质量检测机构资质审查情况汇总表"]
["序号","地市","单位名称","资质类别","审核情况","人员上岗情况","注册师情况","备注"]
[1,"南阳市","内乡县科达试验检测有限公司","增项-主体结构","1.缺百分表或位移传感器、拉拔仪（后锚固）检定证书；2.缺技术负责人庞兵一的任命文件；3.黄广印有注册结构师资格，但不符合中级及以上工程师的要求；4.缺冯学普工程师职称证书；5.培训上岗人员缺2名"]
[2,"开封市","开封市佳峰工程质量检测有限公司","新申请-室内环境","1.缺设备购买合同和发票；2.缺穿孔萃取仪配套用玻璃器皿；3.缺管理手册和程序文件；4.人员无上岗证"]
[{"$nulls":3},"新申请-见证取样","1.缺万能试验机；2.首次申请缺购置设备的发票；3.缺人员培训上岗证"]
[3,"郑州市","中钢集团郑州金属制品研究院有限公司","增项-见证取样","1.缺恒温恒湿标准养护箱、恒温水养护箱、线材反复弯曲试验机、变形测量仪、三片或四片叶轮搅拌器、分析天平；2.检定证书的单位是“国家金属制品质量监督检验中心”与申报资质企业名称不一致；3.缺沥青混合料检测项目"]
[{"$nulls":3},"增项-主体结构","1.检定证书上的单位名称与申报单位不一致；2.缺混凝土预制构件结构性能检测参数、砌体强度现场检测参数；3.缺技术负责人徐铜鑫工程师证相关资料；4.缺检测人员的培训上岗证"]
[4,"濮阳市","濮阳市濮新市政工程质量检测有限公司","新申请-见证取样","1.缺针片状规准仪、变形测量仪、砂石试验筛、压碎值指标测定仪、洛氏硬度计检定证书复印件；2.首次申请缺购置设备发票；3.缺于瑞勇、黄守田2人社会保险资料；4.缺董胜鲁、林风娟、王瑞敏、于瑞勇、万海英、刘子豪、黄守田、赵冠勇、马佩琦等10人培训上岗证"]
[5,"郑州市","新密市永盛建设工程质量检测有限公司","新申请-地基基础","1.缺高应变用重锤、静载反力设备；2.缺高应变力传感器、水准仪、全站仪检定或校准证书；3.王惠东工程师职称证存疑（无编号、发证机关）；4.缺施维成注册岩土工程师资料；5.缺4人培训上岗证书，且缺1名中级及以上职称人员"]
[6,"焦作市","温县振兴工程质量检测有限公司","增项-见证取样","1.缺技术负责人柴炜超高级工程师证书；2.开具的养老保险证明无单位名称；3.缺工作场所证明材料；4.缺设备及检定证书：烘箱、砂石试验筛、200t压力试验机、压碎值指标测定仪、分析天平（万分之一）；5.缺人员培训上岗证书；6.缺购置设备的发票"]
[{"$nulls":3},"增项-主体结构","1.缺百分表或位移传感器检定证书；2.缺检测设备采购合同和发票信息；3.缺王安祥、黄飞、任金爱、柴炜超、王随立、张金龙、王严峰、王珊、白兰等9人培训上岗证；4.社保明细上不显示单位名称；5.缺技术负责人柴炜超的高级工程师职称证；6.缺技术管理和质量保证体系资料"]
[{"$nulls":3},"增项-建筑节能","1.缺设备购买合同和发票；2.缺管理手册和程序文件；3.缺1名工程师持证人员；4.缺1名持上岗证人员（张金龙）"]
[7,"郑州市","河南鑫港工程检测有限公司","增项-主体结构","1.缺检测仪器设备的检定/校准证书；2.缺回弹法、超声回弹综合法、钻芯法等检验标准；3.缺周珍培训上岗证书"]
[8,"安阳市","安阳市中汇建设工程检测有限公司","增项-室内环境","1.缺穿孔萃取仪配套用玻璃器皿；2.缺技术管理和质量保证体系相关资料"]
[{"$nulls":3},"增项-主体结构","缺技术管理和质量保证体系相关资料"]
[9,"许昌市","禹州市众诚工程质量检测有限公司","增项-主体结构","1.缺压力机、原位压力仪设备检定证书；2.缺武红凡、王胜、宋东辉、李高华、刘迎彬等5人培训上岗证书；3.缺设备购置合同和发票；4.缺刘迎彬注册工程师资格证明文件"]
[10,"开封市","开封市建信建筑节能检测有限公司","增项-室内环境","符合"]

{"sheet":"www.hngcjs.cn","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"flags":["formulas_cached_only"]}
["www.hngcjs.cn"]